- ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ Регламентирующая порядок проведения электронного аукциона предметом, которого является выбор подрядной организации для проведения текущего ремонта водопроводных сетей и водонапорной башни в п. Свердловский, Коммунаров

Просмотров: 2197

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Регламентирующая порядок проведения электронного аукциона предметом, которого является выбор подрядной организации для проведения текущего ремонта водопроводных сетей и водонапорной башни в п. Свердловский, Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области в порядке, предусмотренном статьями 59-71 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Курская область,

Беловский район,

п. Коммунар

2017 год

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА: Администрация Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Российская Федерация, 307921, Курская обл., Коммунар п., ул. Комсомольская, 2 А.

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: Российская Федерация, 307921, Курская обл., Коммунар п., ул. Комсомольская, 2 А.

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: adm_kommss@rambler.ru.

НОМЕРА КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ: +7(47149)24124, +7(471)2531367.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ЗАКАЗЧИКА: Ченцов Александр Петрович.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА: «Проведение текущего ремонта водопроводных сетей и водонапорной башни в п. Свердловский Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области».

НАИМЕНОВАНИЕ, СОСТАВ, СРОК И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

1.1. Работы по ремонтуводопроводных сетей необходимо выполнить в п. Свердловский Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области.

1.2. Срок выполнения работ с момента заключения контракта по 30.08.2017 года.

1.3. Победитель электронного аукциона обязан:

1.3.1. Выполнить комплекс работ в соответствии с условиями контракта и приложениями к нему, действующими нормативными документами.

При производстве работ необходимо соблюдать технические решения, соответствующие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объекта.

1.3.2. Работы выполнять в рабочие дни. В выходные дни возможно выполнение работ только по согласованию с Заказчиком.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

2.1. Работы должны быть выполнены с учетом использования высококачественных современных (импортных или отечественных) материалов. Предлагаемые для выполнения работ материалы должны соответствовать или превосходить по своим техническим, функциональным и качественным характеристикам материалы, перечисленные в разделе 5 «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ» документации электронного аукциона.

2.2. Все применяемые материалы, изделия и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний (иные документы, если такой документ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида Товара) и разрешены для использования на территории РФ, быть новыми, ранее не используемыми и не эксплуатировавшимися. Материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

2.3. Подрядчик обязан обеспечить в процессе выполнения работ возможность нормальной эксплуатации здания.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. До начала производства работ Подрядчик (Подрядная организация) принимает объект к производству работ от заказчика и осуществляет собственными или привлеченными силами работы в соответствии с утвержденной документацией и стоимостью, ставшей основанием для признания его победителем торгов в сроки согласно Контракта;

3.2. Подрядчик обязан определить и согласовать с Заказчиком места установки техники, грузоподъемных механизмов (при необходимости), места расположения контейнеров-накопителей под мусор.

3.3. Персонал подрядной организации должен иметь российское гражданство или иностранное гражданство, в этом случае должны быть соблюдены все требования Законодательства РФ (регистрация по месту нахождения, разрешение на трудовую деятельность в Российской Федерации и т.п.).

3.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение его персоналом правил по технике безопасности при проведении работ, за выполнение правил ПТБ и ПТЭ электроустановок, за качественное и своевременное выполнение работ.

По требованию Заказчика Подрядчик обязан представить Заказчику приказ(ы) о назначении ответственных за электробезопасность, пожарную безопасность, технику безопасности, а также удостоверения о проверки знаний норм и правил работы на электроустановках. Все работы связанные с повышенной опасностью оформлять наряд - допусками с предоставлением соответствующих удостоверений и талонов.

3.5. Подрядчик при выполнении работ обязан предоставлять Заказчику исполнительную документацию, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и паспорта завода-изготовителя на используемые материалы.

3.6. Возможность выполнения работ связанных с повышенным уровнем шума, запылением, нагрузками на электросети производить во время в отдельно согласованное с Заказчиком.

3.7. При производстве скрытых работ Подрядчику необходимо осуществлять их выполнение с оформлением в установленном порядке актов сдачи-приемки скрытых работ с вызовом Заказчика.

3.8. Приёмка работ осуществляется по акту сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается полномочными представителями Подрядчика и Заказчика.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

4.1. При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику их стоимость в размере балансовой стоимости.

4.2. Срок гарантии на выполняемые работы должен составлять 5 лет с момента приемки работ. Срок гарантии на оборудование и материалы использованные (применённые) Подрядчиком при производстве работ должен быть не менее срока установленного заводами – изготовителями.

4.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, за которые отвечает Подрядчик и которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта (части Объекта), то гарантийный срок прерывается с момента их обнаружения, до момента устранения обнаруженных дефектов. Новый гарантийный срок начинает действовать с момента устранения таких дефектов.

4.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки или дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

4.5. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт.

5. РАЗДЕЛ «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ»:

5.1. МАТЕРИАЛЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

| 1. | Материал кровельный | Рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, получаемый путем пропитки кровельного картона нефтяными битумами с последующим нанесением на обе стороны полотна покровного состава, состоящего из смеси покровного битума и наполнителя, и посыпки. Посыпка должна быть крупнозернистая с лицевой стороны и пылевидная или мелкозернистая с нижней стороны полотна. Картонная основа материала должна быть пропитана битумом по всей толщине полотна. В разрезе материал должен быть черным с коричневым оттенком, без светлых прослоек непропитанного картона. Разрывное усилие при растяжении должно быть не менее 313 (32) Н (кгс). Масса покровного состава должна быть не менее 800 г/м2. Водопоглощение в течение 24 ч должно быть не более 2 % по массе. Материал должен быть гибким, теплостойким, водонепроницаемым. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Трубы | Трубы должны быть изготовлены из композиций полиэтилена минимальной длительной прочностью 10,0 МПа. Трубы должны соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому и гигиеническому контролю. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб - черный, черный с синими продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно расположенных по окружности трубы или синий. Относительное удлинение при разрыве не менее 350 %. Изменение длины после прогрева не более 3%. Термостабильность при 200 °С не менее 20 минут. Трубы должны иметь маркировку нанесённую на поверхность трубы методом термотиснения, с окрашиванием наносимого тиснения, методом цветной печати или другим способом, не ухудшающим качество трубы, с интервалом не более 1 м. Маркировка должна включать последовательно: наименование предприятия-изготовителя и/или товарный знак, условное обозначение трубы без слова "труба", месяц и год изготовления. В маркировку допускается включать другую информацию, например, номер партии. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. При нанесении маркировки методом печати цвет маркировки должен отличаться от основного цвета трубы. Размер шрифта и качество нанесения маркировки должны обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. В условиях эксплуатации трубы из полиэтилена не должны выделять в окружающую среду токсичных веществ и не оказывать при непосредственном контакте вредного действия на организм человека, работа с ними не должна требовать применения специальных средств индивидуальной защиты. Размер 63 мм х 3,8 мм. |
| 3. | Трубы | Трубы должны быть изготовлены из композиций полиэтилена минимальной длительной прочностью 10,0 МПа. Трубы должны соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому и гигиеническому контролю. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб - черный, черный с синими продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно расположенных по окружности трубы или синий. Относительное удлинение при разрыве не менее 350 %. Изменение длины после прогрева не более 3%. Термостабильность при 200 °С не менее 20 минут. Трубы должны иметь маркировку нанесённую на поверхность трубы методом термотиснения, с окрашиванием наносимого тиснения, методом цветной печати или другим способом, не ухудшающим качество трубы, с интервалом не более 1 м. Маркировка должна включать последовательно: наименование предприятия-изготовителя и/или товарный знак, условное обозначение трубы без слова "труба", месяц и год изготовления. В маркировку допускается включать другую информацию, например, номер партии. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. При нанесении маркировки методом печати цвет маркировки должен отличаться от основного цвета трубы. Размер шрифта и качество нанесения маркировки должны обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. В условиях эксплуатации трубы из полиэтилена не должны выделять в окружающую среду токсичных веществ и не оказывать при непосредственном контакте вредного действия на организм человека, работа с ними не должна требовать применения специальных средств индивидуальной защиты. Размер 110 мм х 6,6 мм. |
| 4. | Кислород технический газообразный | Кислород должен быть 1 или 2 сорта. Показатели 1 сорта должны соответствовать следующим: Объемная доля кислорода не менее 99,7%; объемная доля водяных паров не более 0,007 %; объемная доля водорода не более 0,3 %. Показатели 2 сорта должны соответствовать следующим: Объемная доля кислорода не менее 99,5%; объемная доля водяных паров не более 0,009 %; объемная доля водорода не более 0,5 %. Гарантийный срок хранения - 18 месяцев со дня изготовления продукта. |
| 5. | Известь | Внешний вид - порошок белого цвета или слабоокрашенный, с наличием комков 1 или 2 сорт. Массовая доля активного хлора для 1 сорта не менее 25 %. Массовая доля активного хлора для 2 сорта не менее 20 %. Коэффициент термостабильности для 1 сорта не менее 0,90. Коэффициент термостабильности для 2 сорта не менее 0,80. Гарантийный срок хранения хлорной извести 1-го сорта - 3 года со дня изготовления, 2-го сорта - 1 год со дня изготовления. |
| 6. | Мастика | Мастика резинобитумная холодного отверждения. Многокомпонентная масса, приготовленная на основе окисленного битума и резиновой крошки тонкого помола, с добавлением минеральных наполнителей, синтетического бутодиенстирольного каучука и бензина-растворителя. Прочность сцепления с бетоном не менее 0,3 МПа (3 кгс/см2). Относительное удлинение при разрыве не менее 100 % Условной вязкостью не менее 20 с. Мастика должна быть однородной, без посторонних включений и не иметь частиц наполнителя, не покрытых битумом. Должна быть изготовлена в соответствии с техническими условиями завода изготовителя. |
| 7. | Клапан обратные | Клапан обратный пружинный должен быть предназначен для установки на гидравлических трубопроводных сетях и пропуска транспортируемой среды только в одном направлении. Торговая марка VALTEC или эквивалент. Номинальным давлением 25 бар. Со сроком службы не менее 15 лет. Клапан должен состоять из составного латунного корпуса, в котором должен быть расположен подвижный золотник, состоящий из пластикового штока, верхней и нижней тарелок с помещенным между ними нитрил бутадиеновым уплотнителем. Возврат золотника в седло должен обеспечиваться пружиной. Диаметром условного прохода 50 мм. |
| 8. | Кран | Должен быть предназначен для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для воды. Материал корпусных деталей должен быть латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004. Материал шаровой заслонки должен быть латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 с покрытием Н9Х. Органы управления рычаг из алюминия марки АК-7 ГОСТ 1583-93 с покрытием эпоксиполиэфирной порошковой композицией красного цвета. Материал уплотнений шара и штока должен быть Фторопласт (PTFE). Класс герметичности затвора должен быть А по ГОСТ Р 54808-2011. Тип проточной части корпуса полнопроходной (соответствуют ГОСТ 21345). Диаметром 20 мм. Торговая марка ВАЛЬВОСАНИТАРИЯ БУГАТТИ С.П.А или эквивалент. |
| 9. | Задвижка | Фланцевая чугунная с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем должна применяется как запорное устройство на трубопроводах для питьевой воды. Диаметр условного прохода 100 мм. Материал корпуса и крышки должен быть чугун ВЧ50 ГОСТ 7293-85. Материал шпинделя должен быть сталь 30Х13 ГОСТ 5632-72. Материал клина должен быть чугун ВЧ50. Прокладка крышки и уплотнительные кольца из резины EPDM. Упорная гайка и маховик должны быть изготовлены из чугуна. Климатическое исполнение «У». Марка 30ч39р. |
| 10. | Подставка | Стальная пожарная подставка фланцевая (ППФ) должна представлять собой фланцевый тройник где в качестве отводящей трубы диаметром 219мм выступает пожарная подставка. Материал сталь. Давление 10 кгс/см2 (1,0 МПа). ППФ должна быть изготовлена из электросварных труб, фланцев плоских ГОСТ 12820-80, фланца под пожарный гидрант методом сварки. |
| 11. | Краски | Масляные цветные густотертые краски после разведения олифой до малярной консистенции предназначенные для окрашивания металлических и деревянных изделий. Массовая доля летучих веществ не более 9,0 %. Укрывистость невысушенной пленки краски не более 65 г/м2. Время высыхания при температуре (20±2) °С до степени 3 не более 24 часов. Условная светостойкость пленки не менее 2 часа. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С не менее 2 часов. Покрытия красками после высыхания не должны оказывать вредного воздействия на организм человека. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления. Плотность пленки, полученной после высыхания краски, разведенной олифой до малярной консистенции должна быть в пределе не хуже чем 1,4-2,5 г/см2. |
| 12. | Грунтовка | Наносимая на металлические поверхности для защиты от возникновения и развития коррозионных процессов и обеспечения повышения адгезии покрывных слоев лакокрасочных материалов к окрашиваемой поверхности. Массовая доля нелетучих веществ не менее 13,0 %. Эластичность пленки при изгибе не более 3 мм. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, при температуре (20+2) °С не менее 24 ч. |
| 13. | Люки | Верхняя часть перекрытия смотрового колодца, устанавливаемая на опорную часть камеры и состоящая из корпуса и крышки. Малогабаритный. Номинальной нагрузкой 15 кН. Отливки не должны иметь дефектов, снижающих их прочность. Отливки должны соответствовать требованиям ГОСТ 26358. Трещины не допускаются. Верхние поверхности крышек люков всех типов должны быть рельефными. Конструкция люков должна предусматривать не менее одной впадины или отверстия, предназначенных для возможности открывания крышки. Крышки люков должны свободно входить в соответствующие им корпуса. Зазор между ними по периметру не должен превышать 3 мм на сторону. Крышки люков, должны плотно прилегать к соответствующим опорным поверхностям их корпусов. Допуск плоскостности их опорных поверхностей не должен превышать 2 мм. Опорная поверхность корпуса должна быть сконструирована таким образом, чтобы давление на опорную поверхность при приложении номинальной нагрузки не превышало 7,5 МПа. Корпуса, крышки, ремонтные вставки люков, должны быть изготовлены из серого чугуна марки не ниже СЧ20 по ГОСТ 1412. Допускается замена марки чугуна, обеспечивающая номинальную нагрузку. Внутренние запорные устройства люков должны быть изготовлены из стали марки не ниже Ст3 по ГОСТ 380 с антикоррозионным покрытием. На наружной поверхности крышек люков должно быть отлито условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя. На внутренней поверхности крышек люков должно быть отлито месяц и год изготовления. |
| 11. | Сталь | Арматурная сталь изготовленная из углеродистой и низколегированной стали марок Ст3кп или Ст3пс или Ст3сп или Ст5сп или Ст5пс. Класс стали должен быть А-I (А240) или А-II (А300). Арматурная сталь должна изготовляться горячекатаной. На поверхности профиля, включая поверхность ребер и выступов, не должно быть раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен и закатов. |
| 12. | Олифа | Пленкообразующее вещество, представляющее собой продукты переработки растительных масел с введением сиккативов для ускорения процесса высыхания. Растительное масло, применяемое для изготовления олифы должно быть льняное или конопляное. Цвет по йодометрической шкале не темнее 400 мгΙ2/100 см3. Отстой (по объёму) не более 1 %. Кислотное число не более 7 мг КОН/г. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20±2) °С должна быть полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, не более 24 часов. Гарантийный срок не менее 12 месяцев. |
| 13. | Очес | Короткое непараллелизованное льняное волокно, получаемое в результате чесания трепаного льна или перечеса чесаного льна и предназначенное для переработки в пряжу. Сорта не ниже 6. Массовая доля костры и сорных примесей не более 7 %. Фактическая влажность льняного очеса не должна быть более 16 %. |

5.2. ОБЪЁМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  | 1. | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,516 |
| 2. | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,08 |  |  |  |  |
| 3. | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,52 |  |  |  |  |
| 4. | Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм | 1км трубопровода | 0,07 |  |  |  |  |
| 5. | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм | 1км трубопровода | 0,25 |  |  |  |  |
| 6. | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,035 |  |  |  |  |
| 7. | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 100 мм | 100 м продавливания | 0,2 |  |  |  |  |
| 8. | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,27 |  |  |  |  |
| 9. | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,035 |  |  |  |  |
| 10. | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой полимерной изоляции еа трубопроводы диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,035 |  |  |  |  |
| 11. | Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм | 1 задвижка | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм | 1 задвижка | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 1 фланец | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |
| 16. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |
| 17. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 0,005 |  |  |  |  |
| 18. | Трубы сварные электросварные прямошовные со снятой фаской наружным диаметром 20 мм толщиной стенки 2 мм | м. | 0,5 |  |  |  |  |
| 19. | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром 125 мм | 100 отверстий | 0,01 |  |  |  |  |
| 20. | Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм | 1 задвижка | 1 |  |  |  |  |
| 21. | Установка задвижек, и клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм | 1 задвижка | 1 |  |  |  |  |
| 22. | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | 1 фланец | 1 |  |  |  |  |
| 23. | Установка гидрантов пожарных | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  | 1. | Демонтаж башни водонапорной стальной тип БР-15у | 1 шт. | 1 |
| 2. | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона | 10 м3 железобетонных конструкций | 0,29 |  |  |  |  |
| 3. | Демонтаж задвижек чугунных диаметром 100 мм | 1 задвижка | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1,0) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,012 |  |  |  |  |
| 5. | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,02 |  |  |  |  |
| 6. | Перевозка грузов автомобилями самосвалами | 1 т груза | 94 |  |  |  |  |
| 7. | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами | 1000 м3 | 0,06 |  |  |  |  |
| 8. | Засыпка вручную траншей и пазухов котлованов | 100 м3 | 0,1 |  |  |  |  |
| 9. | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,062 |  |  |  |  |
| 10. | Гидроизоляция стен, фундаментов, горизонтальная цементная | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,062 |  |  |  |  |
| 11. | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,062 |  |  |  |  |
| 12. | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 0,057 |  |  |  |  |
| 13. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,09 |  |  |  |  |
| 14. | Монтаж бункеров и силосов стационарных | 1 т конструкций | 3,1 |  |  |  |  |
| 15. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 |  |  |  |  |
| 16. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 |  |  |  |  |
| 17. | Дезинфекция емкостей для питьевой воды | 100 м3 емкости | 0,15 |  |  |  |  |
| 18. | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,29 |  |  |  |  |
| 19. | Ограждения лестничных проёмов | т. | 0,038 |  |  |  |  |
| 20. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |  |  |  |
| 21. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |  |  |  |
| 22. | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 4 |  |  |  |  |
| 23. | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | 1 фланец | 4 |  |  |  |  |
| 24. | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 1 фланец | 2 |  |  |  |  |
| 25. | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,2 |  |  |  |  |
| 26. | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром 125 мм | 100 отверстий | 0,03 |  |  |  |  |
| 27. | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром 90 мм | 100 отверстий | 0,03 |  |  |  |  |
| 28. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,1 |  |  |  |  |
| 29. | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм | 1 км трубопровода | 0,0052 |  |  |  |  |
| 30. | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм | 1 км трубопровода | 0,009 |  |  |  |  |
| 31. | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |  |  |  |  |
| 32. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |
| 33. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |
| 34. | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 1 |  |  |  |  |

МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: п. Свердловский, Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: с момента заключения контракта по 30.08.2017 года.

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА: 940520 рублей 00 коп.

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: средства областного бюджета, средства муниципального бюджета.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ: 173460100038746010100100350014322244 .

ОГРАНИЧЕНИЕ УЧАСТИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОДРЯДЧИКА: Заказчик устанавливает ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРЯДЧИКА: электронный аукцион.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ: Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. Указанные электронные документы подаются одновременно.Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион будет признан несостоявшимся.

РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: Размер обеспечения заявок на участие в закупке составляет 1 % от НМЦ. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке установлен статьёй 44 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, при проведении электронного аукциона перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в определении Подрядчика, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание протокола подведения итогов электронного аукциона. При этом возврат или прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя определения Подрядчика, которому такие денежные средства возвращаются после заключения контракта;

2) отмена определения Подрядчика;

3) отклонение заявки участника закупки;

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в определении Подрядчика после окончания срока подачи заявок;

6) отстранение участника закупки от участия в определении Подрядчика или отказ от заключения контракта с победителем определения Подрядчика в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7) получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании заключения контракта с единственным Подрядчиком, а в случае проведения электронного аукциона получение оператором электронной площадки от заказчика указанного решения, направляемого не позднее рабочего дня, следующего после даты получения заказчиком указанного решения.

РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К ТАКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ КОНТРАКТА: Размер обеспечения исполнения контракта установлен в размере 30 % от НМЦ и составляет 282156 (Двести восемьдесят две тысячи сто пятьдесят шесть) рублей 00 копеек. Порядок предоставления обеспечения контракта установлен статьёй 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счёт заказчика.

Банковское сопровождение контракта установлено статьёй 35 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта на четыре месяца. В случае если обеспечением исполнения контракта являются денежные средства вносимые участником закупки, то такие денежные средства должны быть перечислены по следующим реквизитам:

Банковские реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: УФК по Курской области (Администрация Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области) р/сч 40302810638073000071 ОКТМО 38602430 Отделение Курск г. Курск БИК 043807001 ИНН 4601000387 КПП 460101001 л/ч 05443000830 Отделение Курск. В тексте платежного поручения указывать: - «Обеспечение исполнения контракта по текущему ремонту водопроводных сетей и водонапорной башни в п. Свердловский Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области.

Документом подтверждающим перечисление средств в качестве обеспечения обязательств по контракту является платёжное поручение оформленное в соответствии с требованиями «Положения о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П).

Контракт заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком, включенным в перечень в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, который ведется Министерством финансов Российской Федерации на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта на два месяца;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации юридическим лицом является организация, которая имеет в собственности имущество, может нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В целях удостоверения в правоспособности юридических лиц, являющихся участниками сделок, и надлежащих полномочиях руководителей данных юридических лиц, имеющих право на законных основаниях на заключение и подписание договоров, влекущих правовые последствия банковская гарантия должна быть подписана лицом или лицами, совершающими сделку, либо должным образом уполномоченными ими лицами. В целях проявления должной осмотрительности для проверки правоспособности юридических лиц, являющихся участниками сделок, и надлежащих полномочиях руководителей данных юридических лиц, имеющих право на законных основаниях на заключение и подписание договоров, влекущих правовые последствия к банковской гарантии в случае её подписания по доверенности должна быть приложена доверенность от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами (часть 4 статьи 185.1 ГК РФ). В случае подписания банковской гарантии руководителем (Председателем Правления, генеральным директором и т.д.) к подписанной банковской гарантии должен быть приложен документ подтверждающий полномочия руководителя.

В случае, если при проведении электронного аукциона цена Контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены Контракта, победитель аукциона предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

Если победителем электронного аукциона или участником электронного аукциона, с которыми заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение предоставление обеспечения исполнения Контракта не требуется.

В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ: http://www.etp-ets.ru.

ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: 08 июня 2017 года.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА: 13 июня 2017 года.

РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: составляет 9405 (Девять тысяч четыреста пять) рублей 20 копеек.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Учреждениям и предприятиям уголовно - исполнительной системы: не предоставляются.

Организациям инвалидов: не предоставляются.

Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированных: предоставляются.

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) участник закупки не является офшорной компанией.

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА ТРЕБОВАНИЯ И ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 1 ЧАСТИ 1 И ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 31 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»: С 01.01.2016 запрещено выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд организациями под юрисдикцией Турции, а также организациями, контролируемыми гражданами Турции и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турции (Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 N 1457).

ТРЕБОВАНИЕ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЕ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 31 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»: установлено.

УСЛОВИЯ, ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА ТОВАРОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА ИЛИ ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, РАБОТ, УСЛУГ, СООТВЕТСТВЕННО ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ: С 01.01.2016 запрещено выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд организациями под юрисдикцией Турции, а также организациями, контролируемыми гражданами Турции и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турции (Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 N 1457).

I. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКАЗЧИКА: Администрация Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Российская Федерация, 307921, Курская обл., Коммунар п., ул. Комсомольская, 2 А.

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: Российская Федерация, 307921, Курская обл., Коммунар п., ул. Комсомольская, 2 А.

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: adm_kommss@rambler.ru.

НОМЕРА КОНТАКТНЫХ ТЕЛЕФОНОВ: +7(47149)24124, +7(471)2531367.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ЗАКАЗЧИКА: Ченцов Александр Петрович.

МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: п. Свердловский, Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: с момента заключения контракта по 30.08.2017 года.

НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА КОНТРАКТА: 940520 рублей 00 коп.

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: средства областного бюджета, средства муниципального бюджета.

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ: 173460100038746010100100350014322244 .

ОГРАНИЧЕНИЕ УЧАСТИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОДРЯДЧИКА: Заказчик устанавливает ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРЯДЧИКА: электронный аукцион.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ: Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок. Указанные электронные документы подаются одновременно.Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион будет признан несостоявшимся.

РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: Размер обеспечения заявок на участие в закупке составляет 1 % от НМЦ. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке установлен статьёй 44 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, при проведении электронного аукциона перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в определении Подрядчика, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание протокола подведения итогов электронного аукциона. При этом возврат или прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя определения Подрядчика, которому такие денежные средства возвращаются после заключения контракта;

2) отмена определения Подрядчика;

3) отклонение заявки участника закупки;

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в определении Подрядчика после окончания срока подачи заявок;

6) отстранение участника закупки от участия в определении Подрядчика или отказ от заключения контракта с победителем определения Подрядчика в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7) получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании заключения контракта с единственным Подрядчиком, а в случае проведения электронного аукциона получение оператором электронной площадки от заказчика указанного решения, направляемого не позднее рабочего дня, следующего после даты получения заказчиком указанного решения.

РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К ТАКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЯ О БАНКОВСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ КОНТРАКТА: Размер обеспечения исполнения контракта установлен в размере 30 % от НМЦ и составляет 282156 (Двести восемьдесят две тысячи сто пятьдесят шесть) рублей 00 копеек. Порядок предоставления обеспечения контракта установлен статьёй 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счёт заказчика.

Банковское сопровождение контракта установлено статьёй 35 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта на четыре месяца. В случае если обеспечением исполнения контракта являются денежные средства вносимые участником закупки, то такие денежные средства должны быть перечислены по следующим реквизитам:

Банковские реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: УФК по Курской области (Администрация Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области) р/сч 40302810638073000071 ОКТМО 38602430 Отделение Курск г. Курск БИК 043807001 ИНН 4601000387 КПП 460101001 л/ч 05443000830 Отделение Курск. В тексте платежного поручения указывать: - «Обеспечение исполнения контракта по текущему ремонту водопроводных сетей и водонапорной башни в п. Свердловский Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области.

Документом подтверждающим перечисление средств в качестве обеспечения обязательств по контракту является платёжное поручение оформленное в соответствии с требованиями «Положения о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П).

Контракт заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком, включенным в перечень в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, который ведется Министерством финансов Российской Федерации на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта на два месяца;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации юридическим лицом является организация, которая имеет в собственности имущество, может нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В целях удостоверения в правоспособности юридических лиц, являющихся участниками сделок, и надлежащих полномочиях руководителей данных юридических лиц, имеющих право на законных основаниях на заключение и подписание договоров, влекущих правовые последствия банковская гарантия должна быть подписана лицом или лицами, совершающими сделку, либо должным образом уполномоченными ими лицами. В целях проявления должной осмотрительности для проверки правоспособности юридических лиц, являющихся участниками сделок, и надлежащих полномочиях руководителей данных юридических лиц, имеющих право на законных основаниях на заключение и подписание договоров, влекущих правовые последствия к банковской гарантии в случае её подписания по доверенности должна быть приложена доверенность от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами (часть 4 статьи 185.1 ГК РФ). В случае подписания банковской гарантии руководителем (Председателем Правления, генеральным директором и т.д.) к подписанной банковской гарантии должен быть приложен документ подтверждающий полномочия руководителя.

В случае, если при проведении электронного аукциона цена Контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены Контракта, победитель аукциона предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

Если победителем электронного аукциона или участником электронного аукциона, с которыми заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение предоставление обеспечения исполнения Контракта не требуется.

В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ:http://www.etp-ets.ru.

РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ: составляет 9405 (Девять тысяч четыреста пять) рублей 20 копеек.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Учреждениям и предприятиям уголовно - исполнительной системы: не предоставляются.

Организациям инвалидов: не предоставляются.

Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированных: предоставляются.

ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) участник закупки не является офшорной компанией.

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА ТРЕБОВАНИЯ И ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 1 ЧАСТИ 1 И ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 31 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»:

С 01.01.2016 организации под юрисдикцией Турции, а также организации, контролируемые гражданами Турции и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, не вправе выполнять работы, оказывать услуги для государственных и муниципальных нужд (Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 N 1457, Письмо Минэкономразвития России N 12589-ЕЕ/Д28и, ФАС России N АЦ/28993/16 от 28.04.2016).

ТРЕБОВАНИЕ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЕ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 31 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 05 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 44-ФЗ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД»: установлено.

УСЛОВИЯ, ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА ТОВАРОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА ИЛИ ГРУППЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, РАБОТ, УСЛУГ, СООТВЕТСТВЕННО ВЫПОЛНЯЕМЫХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ: С 01.01.2016 запрещено выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд организациями под юрисдикцией Турции, а также организациями, контролируемыми гражданами Турции и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турции (Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 N 1457).

НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ, УСЛОВИЯ КОНТРАКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА.

НАИМЕНОВАНИЕ, СОСТАВ, СРОК И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

1.1. Работы по ремонтуводопроводных сетей необходимо выполнить в п. Свердловский, Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области.

1.2. Срок выполнения работ с момента заключения контракта по 30.08.2017 года.

1.3. Победитель электронного аукциона обязан:

1.3.1. Выполнить комплекс работ в соответствии с условиями контракта и приложениями к нему, действующими нормативными документами.

При производстве работ необходимо соблюдать технические решения, соответствующие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья эксплуатацию объекта.

1.3.2. Работы выполнять в рабочие дни. В выходные дни возможно выполнение работ только по согласованию с Заказчиком.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

2.1. Работы должны быть выполнены с учетом использования высококачественных современных (импортных или отечественных) материалов. Предлагаемые для выполнения работ материалы должны соответствовать или превосходить по своим техническим, функциональным и качественным характеристикам материалы, перечисленные в разделе «Описание объекта закупки» документации электронного аукциона.

2.2. Все применяемые материалы, изделия и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний (иные документы, если такой документ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязателен для данного вида Товара) и разрешены для использования на территории РФ, быть новыми, ранее не используемыми и не эксплуатировавшимися. Материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

2.3. Подрядчик обязан обеспечить в процессе выполнения работ возможность нормальной эксплуатации здания.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. До начала производства работ Подрядчик (Подрядная организация) принимает объект к производству работ от заказчика и осуществляет собственными или привлеченными силами работы в соответствии с утвержденной документацией и стоимостью, ставшей основанием для признания его победителем торгов в сроки согласно Контракта;

3.2. Подрядчик обязан определить и согласовать с Заказчиком места установки техники, грузоподъемных механизмов (при необходимости), места расположения контейнеров-накопителей под мусор.

3.3. Персонал подрядной организации должен иметь российское гражданство или иностранное гражданство, в этом случае должны быть соблюдены все требования Законодательства РФ (регистрация по месту нахождения, разрешение на трудовую деятельность в Российской Федерации и т.п.).

3.4. Подрядчик несет ответственность за соблюдение его персоналом правил по технике безопасности при проведении работ, за выполнение правил ПТБ и ПТЭ электроустановок, за качественное и своевременное выполнение работ.

По требованию Заказчика Подрядчик обязан представить Заказчику приказ(ы) о назначении ответственных за электробезопасность, пожарную безопасность, технику безопасности, а также удостоверения о проверки знаний норм и правил работы на электроустановках. Все работы связанные с повышенной опасностью оформлять наряд - допусками с предоставлением соответствующих удостоверений и талонов.

3.5. Подрядчик при выполнении работ обязан предоставлять Заказчику исполнительную документацию, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и паспорта завода-изготовителя на используемые материалы.

3.6. Возможность выполнения работ связанных с повышенным уровнем шума, запылением, нагрузками на электросети производить во время в отдельно согласованное с Заказчиком.

3.7. При производстве скрытых работ Подрядчику необходимо осуществлять их выполнение с оформлением в установленном порядке актов сдачи-приемки скрытых работ с вызовом Заказчика.

3.8. Приёмка работ осуществляется по акту сдачи-приемки выполненных работ, который подписывается полномочными представителями Подрядчика и Заказчика.

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

4.1. При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику их стоимость в размере балансовой стоимости.

4.2. Срок гарантии на выполняемые работы должен составлять 5 лет с момента приемки работ. Срок гарантии на оборудование и материалы использованные (применённые) Подрядчиком при производстве работ должен быть не менее срока установленного заводами – изготовителями.

4.3. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, за которые отвечает Подрядчик и которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта (части Объекта), то гарантийный срок прерывается с момента их обнаружения, до момента устранения обнаруженных дефектов. Новый гарантийный срок начинает действовать с момента устранения таких дефектов.

4.4. Подрядчик несет ответственность за недостатки или дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

4.5. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счёт.

5. РАЗДЕЛ «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ»:

5.1. МАТЕРИАЛЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

| 1. | Материал кровельный | Рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, получаемый путем пропитки кровельного картона нефтяными битумами с последующим нанесением на обе стороны полотна покровного состава, состоящего из смеси покровного битума и наполнителя, и посыпки. Посыпка должна быть крупнозернистая с лицевой стороны и пылевидная или мелкозернистая с нижней стороны полотна. Картонная основа материала должна быть пропитана битумом по всей толщине полотна. В разрезе материал должен быть черным с коричневым оттенком, без светлых прослоек непропитанного картона. Разрывное усилие при растяжении должно быть не менее 313 (32) Н (кгс). Масса покровного состава должна быть не менее 800 г/м2. Водопоглощение в течение 24 ч должно быть не более 2 % по массе. Материал должен быть гибким, теплостойким, водонепроницаемым. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Трубы | Трубы должны быть изготовлены из композиций полиэтилена минимальной длительной прочностью 10,0 МПа. Трубы должны соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому и гигиеническому контролю. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб - черный, черный с синими продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно расположенных по окружности трубы или синий. Относительное удлинение при разрыве не менее 350 %. Изменение длины после прогрева не более 3%. Термостабильность при 200 °С не менее 20 минут. Трубы должны иметь маркировку нанесённую на поверхность трубы методом термотиснения, с окрашиванием наносимого тиснения, методом цветной печати или другим способом, не ухудшающим качество трубы, с интервалом не более 1 м. Маркировка должна включать последовательно: наименование предприятия-изготовителя и/или товарный знак, условное обозначение трубы без слова "труба", месяц и год изготовления. В маркировку допускается включать другую информацию, например, номер партии. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. При нанесении маркировки методом печати цвет маркировки должен отличаться от основного цвета трубы. Размер шрифта и качество нанесения маркировки должны обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. В условиях эксплуатации трубы из полиэтилена не должны выделять в окружающую среду токсичных веществ и не оказывать при непосредственном контакте вредного действия на организм человека, работа с ними не должна требовать применения специальных средств индивидуальной защиты. Размер 63 мм х 3,8 мм. |
| 3. | Трубы | Трубы должны быть изготовлены из композиций полиэтилена минимальной длительной прочностью 10,0 МПа. Трубы должны соответствовать Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому и гигиеническому контролю. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Цвет труб - черный, черный с синими продольными маркировочными полосами в количестве не менее трех равномерно расположенных по окружности трубы или синий. Относительное удлинение при разрыве не менее 350 %. Изменение длины после прогрева не более 3%. Термостабильность при 200 °С не менее 20 минут. Трубы должны иметь маркировку нанесённую на поверхность трубы методом термотиснения, с окрашиванием наносимого тиснения, методом цветной печати или другим способом, не ухудшающим качество трубы, с интервалом не более 1 м. Маркировка должна включать последовательно: наименование предприятия-изготовителя и/или товарный знак, условное обозначение трубы без слова "труба", месяц и год изготовления. В маркировку допускается включать другую информацию, например, номер партии. Маркировка не должна приводить к возникновению трещин и других повреждений, ухудшающих прочностные характеристики трубы. При нанесении маркировки методом печати цвет маркировки должен отличаться от основного цвета трубы. Размер шрифта и качество нанесения маркировки должны обеспечивать ее разборчивость без применения увеличительных приборов. В условиях эксплуатации трубы из полиэтилена не должны выделять в окружающую среду токсичных веществ и не оказывать при непосредственном контакте вредного действия на организм человека, работа с ними не должна требовать применения специальных средств индивидуальной защиты. Размер 110 мм х 6,6 мм. |
| 4. | Кислород технический газообразный | Кислород должен быть 1 или 2 сорта. Показатели 1 сорта должны соответствовать следующим: Объемная доля кислорода не менее 99,7%; объемная доля водяных паров не более 0,007 %; объемная доля водорода не более 0,3 %. Показатели 2 сорта должны соответствовать следующим: Объемная доля кислорода не менее 99,5%; объемная доля водяных паров не более 0,009 %; объемная доля водорода не более 0,5 %. Гарантийный срок хранения - 18 месяцев со дня изготовления продукта. |
| 5. | Известь | Внешний вид - порошок белого цвета или слабоокрашенный, с наличием комков 1 или 2 сорт. Массовая доля активного хлора для 1 сорта не менее 25 %. Массовая доля активного хлора для 2 сорта не менее 20 %. Коэффициент термостабильности для 1 сорта не менее 0,90. Коэффициент термостабильности для 2 сорта не менее 0,80. Гарантийный срок хранения хлорной извести 1-го сорта - 3 года со дня изготовления, 2-го сорта - 1 год со дня изготовления. |
| 6. | Мастика | Мастика резинобитумная холодного отверждения. Многокомпонентная масса, приготовленная на основе окисленного битума и резиновой крошки тонкого помола, с добавлением минеральных наполнителей, синтетического бутодиенстирольного каучука и бензина-растворителя. Прочность сцепления с бетоном не менее 0,3 МПа (3 кгс/см2). Относительное удлинение при разрыве не менее 100 % Условной вязкостью не менее 20 с. Мастика должна быть однородной, без посторонних включений и не иметь частиц наполнителя, не покрытых битумом. Должна быть изготовлена в соответствии с техническими условиями завода изготовителя. |
| 7. | Клапан обратные | Клапан обратный пружинный должен быть предназначен для установки на гидравлических трубопроводных сетях и пропуска транспортируемой среды только в одном направлении. Торговая марка VALTEC или эквивалент. Номинальным давлением 25 бар. Со сроком службы не менее 15 лет. Клапан должен состоять из составного латунного корпуса, в котором должен быть расположен подвижный золотник, состоящий из пластикового штока, верхней и нижней тарелок с помещенным между ними нитрил бутадиеновым уплотнителем. Возврат золотника в седло должен обеспечиваться пружиной. Диаметром условного прохода 50 мм. |
| 8. | Кран | Должен быть предназначен для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства для воды. Материал корпусных деталей должен быть латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004. Материал шаровой заслонки должен быть латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004 с покрытием Н9Х. Органы управления рычаг из алюминия марки АК-7 ГОСТ 1583-93 с покрытием эпоксиполиэфирной порошковой композицией красного цвета. Материал уплотнений шара и штока должен быть Фторопласт (PTFE). Класс герметичности затвора должен быть А по ГОСТ Р 54808-2011. Тип проточной части корпуса полнопроходной (соответствуют ГОСТ 21345). Диаметром 20 мм. Торговая марка ВАЛЬВОСАНИТАРИЯ БУГАТТИ С.П.А или эквивалент. |
| 9. | Задвижка | Фланцевая чугунная с обрезиненным клином, невыдвижным шпинделем должна применяется как запорное устройство на трубопроводах для питьевой воды. Диаметр условного прохода 100 мм. Материал корпуса и крышки должен быть чугун ВЧ50 ГОСТ 7293-85. Материал шпинделя должен быть сталь 30Х13 ГОСТ 5632-72. Материал клина должен быть чугун ВЧ50. Прокладка крышки и уплотнительные кольца из резины EPDM. Упорная гайка и маховик должны быть изготовлены из чугуна. Климатическое исполнение «У». Марка 30ч39р. |
| 10. | Подставка | Стальная пожарная подставка фланцевая (ППФ) должна представлять собой фланцевый тройник где в качестве отводящей трубы диаметром 219мм выступает пожарная подставка. Материал сталь. Давление 10 кгс/см2 (1,0 МПа). ППФ должна быть изготовлена из электросварных труб, фланцев плоских ГОСТ 12820-80, фланца под пожарный гидрант методом сварки. |
| 11. | Краски | Масляные цветные густотертые краски после разведения олифой до малярной консистенции предназначенные для окрашивания металлических и деревянных изделий. Массовая доля летучих веществ не более 9,0 %. Укрывистость невысушенной пленки краски не более 65 г/м2. Время высыхания при температуре (20±2) °С до степени 3 не более 24 часов. Условная светостойкость пленки не менее 2 часа. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С не менее 2 часов. Покрытия красками после высыхания не должны оказывать вредного воздействия на организм человека. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления. Плотность пленки, полученной после высыхания краски, разведенной олифой до малярной консистенции должна быть в пределе не хуже чем 1,4-2,5 г/см2. |
| 12. | Грунтовка | Наносимая на металлические поверхности для защиты от возникновения и развития коррозионных процессов и обеспечения повышения адгезии покрывных слоев лакокрасочных материалов к окрашиваемой поверхности. Массовая доля нелетучих веществ не менее 13,0 %. Эластичность пленки при изгибе не более 3 мм. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды, при температуре (20+2) °С не менее 24 ч. |
| 13. | Люки | Верхняя часть перекрытия смотрового колодца, устанавливаемая на опорную часть камеры и состоящая из корпуса и крышки. Малогабаритный. Номинальной нагрузкой 15 кН. Отливки не должны иметь дефектов, снижающих их прочность. Отливки должны соответствовать требованиям ГОСТ 26358. Трещины не допускаются. Верхние поверхности крышек люков всех типов должны быть рельефными. Конструкция люков должна предусматривать не менее одной впадины или отверстия, предназначенных для возможности открывания крышки. Крышки люков должны свободно входить в соответствующие им корпуса. Зазор между ними по периметру не должен превышать 3 мм на сторону. Крышки люков, должны плотно прилегать к соответствующим опорным поверхностям их корпусов. Допуск плоскостности их опорных поверхностей не должен превышать 2 мм. Опорная поверхность корпуса должна быть сконструирована таким образом, чтобы давление на опорную поверхность при приложении номинальной нагрузки не превышало 7,5 МПа. Корпуса, крышки, ремонтные вставки люков, должны быть изготовлены из серого чугуна марки не ниже СЧ20 по ГОСТ 1412. Допускается замена марки чугуна, обеспечивающая номинальную нагрузку. Внутренние запорные устройства люков должны быть изготовлены из стали марки не ниже Ст3 по ГОСТ 380 с антикоррозионным покрытием. На наружной поверхности крышек люков должно быть отлито условное обозначение и товарный знак предприятия-изготовителя. На внутренней поверхности крышек люков должно быть отлито месяц и год изготовления. |
| 11. | Сталь | Арматурная сталь изготовленная из углеродистой и низколегированной стали марок Ст3кп или Ст3пс или Ст3сп или Ст5сп или Ст5пс. Класс стали должен быть А-I (А240) или А-II (А300). Арматурная сталь должна изготовляться горячекатаной. На поверхности профиля, включая поверхность ребер и выступов, не должно быть раскатанных трещин, трещин напряжения, рванин, прокатных плен и закатов. |
| 12. | Олифа | Пленкообразующее вещество, представляющее собой продукты переработки растительных масел с введением сиккативов для ускорения процесса высыхания. Растительное масло, применяемое для изготовления олифы должно быть льняное или конопляное. Цвет по йодометрической шкале не темнее 400 мгΙ2/100 см3. Отстой (по объёму) не более 1 %. Кислотное число не более 7 мг КОН/г. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре (20±2) °С должна быть полная. Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, не более 24 часов. Гарантийный срок не менее 12 месяцев. |
| 13. | Очес | Короткое непараллелизованное льняное волокно, получаемое в результате чесания трепаного льна или перечеса чесаного льна и предназначенное для переработки в пряжу. Сорта не ниже 6. Массовая доля костры и сорных примесей не более 7 %. Фактическая влажность льняного очеса не должна быть более 16 %. |

5.2. ОБЪЁМЫ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  | 1. | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,516 |
| 2. | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,08 |  |  |  |  |
| 3. | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,52 |  |  |  |  |
| 4. | Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм | 1км трубопровода | 0,07 |  |  |  |  |
| 5. | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм | 1км трубопровода | 0,25 |  |  |  |  |
| 6. | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,035 |  |  |  |  |
| 7. | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 100 мм | 100 м продавливания | 0,2 |  |  |  |  |
| 8. | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,27 |  |  |  |  |
| 9. | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,035 |  |  |  |  |
| 10. | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой полимерной изоляции еа трубопроводы диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,035 |  |  |  |  |
| 11. | Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм | 1 задвижка | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм | 1 задвижка | 1 |  |  |  |  |
| 13. | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 1 фланец | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |
| 16. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |
| 17. | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 0,005 |  |  |  |  |
| 18. | Трубы сварные электросварные прямошовные со снятой фаской наружным диаметром 20 мм толщиной стенки 2 мм | м. | 0,5 |  |  |  |  |
| 19. | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром 125 мм | 100 отверстий | 0,01 |  |  |  |  |
| 20. | Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм | 1 задвижка | 1 |  |  |  |  |
| 21. | Установка задвижек, и клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм | 1 задвижка | 1 |  |  |  |  |
| 22. | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | 1 фланец | 1 |  |  |  |  |
| 23. | Установка гидрантов пожарных | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  | 1. | Демонтаж башни водонапорной стальной тип БР-15у | 1 шт. | 1 |
| 2. | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона | 10 м3 железобетонных конструкций | 0,29 |  |  |  |  |
| 3. | Демонтаж задвижек чугунных диаметром 100 мм | 1 задвижка | 4 |  |  |  |  |
| 4. | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1,0) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,012 |  |  |  |  |
| 5. | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,02 |  |  |  |  |
| 6. | Перевозка грузов автомобилями самосвалами | 1 т груза | 94 |  |  |  |  |
| 7. | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами | 1000 м3 | 0,06 |  |  |  |  |
| 8. | Засыпка вручную траншей и пазухов котлованов | 100 м3 | 0,1 |  |  |  |  |
| 9. | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,062 |  |  |  |  |
| 10. | Гидроизоляция стен, фундаментов, горизонтальная цементная | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,062 |  |  |  |  |
| 11. | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,062 |  |  |  |  |
| 12. | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 0,057 |  |  |  |  |
| 13. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,09 |  |  |  |  |
| 14. | Монтаж бункеров и силосов стационарных | 1 т конструкций | 3,1 |  |  |  |  |
| 15. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 |  |  |  |  |
| 16. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 |  |  |  |  |
| 17. | Дезинфекция емкостей для питьевой воды | 100 м3 емкости | 0,15 |  |  |  |  |
| 18. | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,29 |  |  |  |  |
| 19. | Ограждения лестничных проёмов | т. | 0,038 |  |  |  |  |
| 20. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |  |  |  |
| 21. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  |  |  |  |
| 22. | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 4 |  |  |  |  |
| 23. | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | 1 фланец | 4 |  |  |  |  |
| 24. | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 1 фланец | 2 |  |  |  |  |
| 25. | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,2 |  |  |  |  |
| 26. | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром 125 мм | 100 отверстий | 0,03 |  |  |  |  |
| 27. | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром 90 мм | 100 отверстий | 0,03 |  |  |  |  |
| 28. | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,1 |  |  |  |  |
| 29. | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм | 1 км трубопровода | 0,0052 |  |  |  |  |
| 30. | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм | 1 км трубопровода | 0,009 |  |  |  |  |
| 31. | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |  |  |  |  |
| 32. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |
| 33. | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |
| 34. | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 1 |  |  |  |  |

6. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА»: определена и обоснована Заказчиком посредством применения проектно-сметного метода.

| Основные характеристики объекта закупки | Работы по текущему ремонту водопроводных сетей и водонапорной башни в п. Свердловский Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области необходимо выполнить не позднее 30.08.2017 года. Размер обеспечения заявки 1,0 % от НМЦК. Размер обеспечения контракта 30 % от НМЦК. Срок гарантии на выполненные работы составляет 5 лет с момента приёмки работ. |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием | проектно-сметный |
| Расчет НМЦК | Сметная документация составлена в текущем уровне цен по расчетному индексу на 2 кв. 2017 г. Расчет произведен согласно расценок сборников ФЕР и ФССЦ сметно-нормативной базы 2001 года. |
| Дата подготовки обоснования НМЦК | апрель 2017 года |

ОБОСНОВАНИЕ НМЦК ПО РЕМОНТУ ВОДОПРОВОДА

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн. З/п | Эк. Маш | З/п Мех |  | Осн. З/п | Эк .Маш | З/п Мех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ФЕР01-01-003-14 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,516 | 3374,88 | 94 | 3280,88 | 384,25 | 1741 | 49 | 1692 | 198 | 12,052 | 6,22 | 28,4625 | 14,69 |
| 2. | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,08 | 1795,79 | 1795,79 |  |  | 144 | 144 |  |  | 230,23 | 18,42 |  |  |
| 3. | ФЕР01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,52 | 345,94 |  | 345,94 | 59,06 | 180 |  | 180 | 31 |  |  | 4,375 | 2,28 |
| ТРУБОПРОВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ФЕР22-01-011-01 | Демонтаж стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм | 1км трубопровода | 0,07 | 3395,1 | 1974,78 | 1420,32 | 159.72 | 238 | 139 | 99 | 11 | 190,8 | 13,36 | 12,372 | 0.87 |
| 5. | ФЕР22-01-021-02 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм | 1км трубопровода | 0,25 | 47459,27 | 2218,33 | 3204,16 | 403.24 | 11865 | 555 | 801 | 101 | 238,786 | 59,7 | 30,025 | 7,51 |
| 6. | Прайс-лист | Муфта соединительная 310,75/1, 18/5,5 | шт. | 1 | 47.88 |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ФЕР22-01-011-03 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,035 | 78606,14 | 4201,58 | 5801,39 | 666,35 | 2751 | 147 | 203 | 23 | 405,95 | 14,21 | 51,575 | 1,81 |
| 8. | ФЕР 22-05-002-08 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром 100 мм | 100 м продавливания | 0,2 | 19539,96 | 2887,26 | 16613,1 | 4274,16 | 3908 | 577 | 3323 | 855 | 295,826 | 59,17 | 313,125 | 62,63 |
| 9. | ФССЦ-507-3684 | Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 63х3,8 мм | м | 20,08 | 41,6 |  |  |  | 835 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | ФЕР22-06-001-01 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм | 1 км трубопровода | 0,27 | 586,26 | 556,2 |  |  | 158 | 150 |  |  | 65,205 | 17,61 |  |  |
| 11. | ФЕР22-06-001-03 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,035 | 675,93 | 556,2 |  |  | 24 | 19 |  |  | 65,205 | 2,28 |  |  |
| 12. | ФЕР22-02-002-03 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой полимерной изоляции еа трубопроводы диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0,035 | 6112,68 | 1913,37 | 1851,84 | 1,64 | 214 | 67 | 65 |  | 203,55 | 7,12 | 0,1625 | 0,01 |
| 13. | ФССЦ-101-7429 | Мастика резиново-битумная марка «МГХ-Т АНТИКОР» холодная | кг. | 76,6 | 16,05 |  |  |  | 1231 |  |  |  |  |  |  |  |
| КОЛОДЦЫ СУЩЕСТВУЮЩИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ФЕРр66-26-1 | Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм | 1 задвижка | 1 | 13,99 | 5,27 | 8,72 |  | 14 | 5 | 9 |  | 0,61 | 0,61 |  |  |
| 15. | ФЕР22-03-006-01 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 50 мм | 1 задвижка | 1 | 281,48 | 10,29 | 1,09 |  | 281 | 10 | 1 |  | 1,1615 | 1,16 |  |  |
| 16. | ФЕР22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 1 | 377,88 | 50,07 | 327,81 | 44,05 | 378 | 50 | 328 | 44 | 5,52 | 5,52 | 3,2625 | 3,26 |
| 17. | Прайс-лист | Компрессионный фланец 63/2 904,45/1, 18/5,5 | шт. | 1 | 139,36 |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | ФЕР22-03-014-01 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 1 фланец | 1 | 75,61 | 4,72 | 41,86 | 4,23 | 76 | 5 | 42 | 4 | 0,4255 | 0,43 | 0,3125 | 0,31 |
| 19. | ФЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 1 | 101,71 | 15,33 | 5,73 |  | 102 | 15 | 6 |  | 1,6905 | 1,69 |  |  |
| 20. | ФССЦ-301-7244 | Клапаны обратные В-В размером 2» | шт. | 1 | 267,28 |  |  |  | 267 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ФЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 1 | 78,78 | 15,33 | 4,64 |  | 79 | 15 | 5 |  | 1,6905 | 1,69 |  |  |
| 22. | ФССЦ-302-1832 | Кран шаровый муфтовый 11Б27П1 диаметром 20 мм | шт. | 1 | 24,68 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | ФЕР16-02-006-01 | Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | 100 м трубопровода | 0,005 | 532,74 | 465,91 | 53,26 | 3,21 | 3 | 2 |  |  | 47,7356 | 0,24 | 0,2375 |  |
| 24. | ФССЦ-103-0129 | Трубы сварные электросварные прямощовные со снятой фаской наружным диамером 20 мм толщиной стенки 2 мм | м. | 0,5 | 6,34 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | ФЕР46-03-013-56 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром 125 мм | 100 отверстий | 0,01 | 1682,96 | 436,14 | 1246,82 |  | 17 | 4 | 13 |  | 51,13 | 0,51 |  |  |
| 26. | ФЕРр66-26-2 | Демонтаж задвижек диаметром до 100 мм | 1 задвижка | 1 | 18,57 | 9,85 | 8,72 |  | 19 | 10 |  | 9 |  |  | 1,14 | 1,14 |
| 27. | ФЕР22-03-006-03 | Установка задвижек, и клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм | 1 задвижка | 1 | 45,14 | 17,32 | 3,28 |  | 45 | 17 | 3 |  | 1,955 | 1,96 |  |  |
| 28. | Прайс-лист | Задвижка с обрезиненным клином 30ч39р диаметром 100 мм | 1 шт. | 1 | 736,47 |  |  |  | 736 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | ФЕР22-03-014-03 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | 1 фланец | 1 | 122,23 | 8,92 | 65,31 | 6,59 | 122 | 9 | 65 | 7 | 0,805 | 0,81 | 0,4875 | 0,49 |
| 30. | ФЕР22-03-011-03 | Установка гидрантов пожарных | 1 шт. | 1 | 1216,8 | 19,42 | 6,06 | 0,34 | 1217 | 19 | 6 |  | 2,277 | 2,28 | 0,025 | 0,03 |
| 31. | Прайс-лист | Подставка пожарная двойная фланцевая 4636/1, 18/5,5 | 1 шт. | 1 | 714,33 |  |  |  | 714 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 27574 | 2008 | 6850 | 1274 |  | 216,13 |  | 93,89 |

ОБОСНОВАНИЕ НМЦК ПО РЕМОНТУ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. |  |  | Т/з осн. раб. Всего |  |  | Т/з мех. на ед. |  |  | Т/з мех. Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн. З/п | Эк. Маш | З/п Мех |  | Осн. З/п | Эк .Маш | З/п Мех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  |  | 15 |  |  | 16 |  |  | 17 |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ФЕРм35-01-100-03 | Демонтаж башни водонапорной стальной тип БР-15у | 1 шт. | 1 | 833,73 | 255,35 | 578,38 | 47,86 | 834 | 255 | 579 | 48 |  | 26,85 |  |  | 26,85 |  |  | 3,545 |  |  | 3,55 |  |
| 2. | ФЕР22-04-001-01 | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона | 10 м3 железобетонных конструкций | 0,29 | 3132,38 | 743,25 | 2389,13 | 223,32 | 908 | 216 | 692 | 65 |  | 85,04 |  |  | 24,66 |  |  | 16,616 |  |  |  |  |
| 3. | ФЕР22-03-006-03 | Демонтаж задвижек чугунных диаметром 100 мм | 1 задвижка | 4 | 10,61 | 9,04 | 1,57 |  | 42 | 36 | 6 |  |  | 1,02 |  |  | 4,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ФЕР01-01-003-08 | Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1,0) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,012 | 3374,88 | 94 | 3280,88 | 384,25 | 40 | 1 | 39 | 5 |  | 12,052 |  |  | 0,14 |  |  | 28,4625 |  |  | 0,34 |  |
| 5. | ФЕР02-02-057-02 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,02 | 1795,79 | 1795,79 |  |  | 36 | 36 |  |  |  | 230,23 |  |  | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ФССЦпг-03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями самосвалами | 1 т груза | 94 | 11,42 |  | 11,42 |  | 1073 |  | 10,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | ФЕР01-01-033-04 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами | 1000 м3 | 0,06 | 345,94 |  | 345,94 | 59,06 | 21 |  | 21 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4,375 |  |  | 0,26 |  |
| 8. | ФЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей и пазухов котлованов | 100 м3 | 0,1 | 763,31 | 763,31 |  |  | 76 | 76 |  |  |  | 101,775 |  |  | 10,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| МОНТАЖ БАШНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ФЕР11-01-001-02 | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,062 | 729,71 | 74,21 | 102,13 | 11,55 | 45 | 5 | 6 | 1 |  | 8,855 |  |  | 0,55 |  |  | 1,1 |  |  | 0,07 |  |
| 10. | ФЕР08-01-003-01 | Гидроизоляция стен, фундаментов, горизонтальная цементная | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,062 | 1855,1 | 374,73 | 43,59 |  | 115 | 23 | 3 |  |  | 43,93 |  |  | 2,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | ФЕР06-01-005-05 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,062 | 84900,61 | 3302,79 | 2627,89 | 305,83 | 5264 | 205 | 163 | 19 |  | 394,128 |  |  | 24,44 |  |  | 22,7375 |  |  | 1,41 |  |
| 12. | ФЕР06-01-015-06 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона | 1 т | 0,057 | 9185,6 | 512,54 | 620,85 | 29,54 | 524 | 29 | 35 | 2 |  | 53,2795 |  |  | 3,04 |  |  | 2,1875 |  |  | 0,12 |  |
| 13. | ФЕР08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,09 | 1225,24 | 231,85 | 94,91 |  | 110 | 21 | 9 |  |  | 24,38 |  |  | 2,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | ФЕРм38-01-001-01 | Листовые конструкции массой свыше 0,5 т сборка с помощью крана на автомобильном ходу | 1 т конструкций | 3,1 | 9004,66 | 883,12 | 1683,8 | 121,5 | 27914 | 2738 | 5220 | 377 |  | 91,8 |  |  | 284,58 |  |  | 9 |  |  | 27,9 |  |
| 15. | ФЕР 09-02-001-04 | Монтаж бункеров и силосов стационарных | 1 т конструкций | 3,1 | 2051,87 | 338,32 | 1547,34 | 125,77 | 6361 | 1049 | 4797 | 390 |  | 33,63 |  |  | 104,25 |  |  | 9,95 |  |  | 30,85 |  |
| 16. | ФЕР 13-03-002-03 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 | 279,54 | 65,03 | 11,79 | 0,13 | 196 | 46 | 8 |  |  | 6,1065 |  |  | 4,27 |  |  | 0,0125 |  |  | 0,01 |  |
| 17. | ФЕР 13-03-004-04 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 | 1951,75 | 51,11 | 17,73 | 0,25 | 1366 | 36 | 12 |  |  | 5,635 |  |  | 3,94 |  |  | 0,025 |  |  | 0,02 |  |
| 18. | ФЕР 06-01-071-02 | Дезинфекция емкостей для питьевой воды | 100 м3 емкости | 0,15 | 1041,09 | 153,51 | 3,28 |  | 156 | 23 |  |  |  | 18,975 |  |  | 2,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| КОЛОДЦЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | ФЕР 22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0,29 | 24969,83 | 1068,42 | 3733,01 | 348,94 | 7241 | 310 | 1083 | 101 |  | 122,245 |  |  | 35,45 |  |  | 25,9625 |  |  | 7,53 |  |
| 20. | ФССЦ-101-2535 | Люки чугунные легкие | шт. | 2 |  |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | ФССЦ-201-0650 | Ограждения лестничных проёмов | т. | 0,038 | 7571 |  |  | 288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | ФЕР 13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 | 279,54 | 65,03 | 11,79 | 0,13 | 6 | 1 |  |  |  | 6,1065 |  |  | 0,12 |  |  | 0,0125 |  |  |  |  |
| 23. | ФЕР 13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 | 658,01 | 79,9 | 15,55 | 0,25 | 13 | 2 |  |  |  | 8,809 |  |  | 0,18 |  |  | 0,025 |  |  |  |  |
| 24. | ФЕР 22-03-006-03 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 100 мм | 1 задвижка (или клапан обратный) | 4 | 45,14 | 17,32 | 3,28 |  | 181 | 69 | 13 |  |  | 1,955 |  |  | 7,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Прайс-лист | Задвижка с обрезиненным клином | 1 шт. | 4 | 736,47 |  |  |  | 2946 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | ФЕР 22-03-014-03 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | 1 фланец | 4 | 122,23 | 8,92 | 65,31 | 6,59 | 489 | 36 | 261 | 26 |  | 0,805 |  |  | 3,22 |  |  | 0,4875 |  |  | 1,95 |  |
| 27. | ФЕР 22-03-014-01 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм | 1 фланец | 2 | 75,61 | 4,72 | 41,86 | 4,23 | 151 | 9 | 84 | 8 |  | 0,4255 |  |  | 0,85 |  |  | 0,3125 |  |  | 0,63 |  |
| 28. | ФЕР 22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 фасонных частей | 0,2 | 377,88 | 50,07 | 327,81 | 44,05 | 76 | 10 | 66 | 9 |  | 5,52 |  |  | 1,1 |  |  | 3,2625 |  |  | 0,65 |  |
| 29. | Прайс-лист | Компрессионный фланец 63/2 904,45/1, 18/5,5 | шт. | 2 | 139,36 |  |  |  | 279 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | ФЕР46-03-013-56 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром 125 мм | 100 отверстий | 0,03 | 1682,96 | 436,14 | 1246,82 |  | 50 | 13 | 37 |  |  | 51,13 |  |  | 1,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | ФЕР46-03-013-54 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром 90 мм | 100 отверстий | 0,03 | 704,81 | 190,9 | 513,91 |  | 21 | 6 | 15 |  |  | 22,38 |  |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ФЕР 46-03-017-04 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,1 | 2162,84 | 494,38 | 37,96 |  | 216 | 49 | 4 |  |  | 61,11 |  |  | 6,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | ФЕР 22-01-011-01 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм | 1 км трубопровода | 0,0052 | 7191,72 | 3785 | 2959 | 332,75 | 37 | 20 | 15 | 2 |  | 365,7 |  |  | 1,9 |  |  | 25,775 |  |  | 0,13 |  |
| 34. | ФССЦ-103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской наружный диаметр 57 мм | м | 5 | 35,7 |  |  |  | 179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | ФССЦ-103-0129 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской наружный диаметр 20 мм | м | 0,2 | 6,34 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | ФЕР 22-01-011-01 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 50 мм | 1 км трубопровода | 0,009 | 43034,52 | 3785 | 2959 | 332,75 | 387 | 34 | 27 | 3 |  | 365,7 |  |  | 3,29 |  |  | 25,775 |  |  | 0,23 |  |
| 37. | ФЕР 15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 | 892,2 | 413,57 | 3,66 | 0,18 | 54 | 25 |  |  |  | 46,6785 |  |  | 2,8 |  |  | 0,0125 |  |  |  |  |
| 38. | ФЕР 16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт. | 1 | 78,78 | 15,33 | 4,64 |  | 79 | 15 | 5 |  |  | 1,6905 |  |  | 1,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | ФССЦ-302-1832 | Кран шаровый муфтовый 11Б27П1 диаметром 20 мм | шт. | 1 | 24,68 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | ФЕР 16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт. | 1 | 101,71 | 15,33 | 5,73 |  | 102 | 15 | 6 |  |  | 1,6905 |  |  | 1,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. | ФССЦ-301-7244 | Клапаны обратные В-В размером 2» | шт. | 1 | 267,28 |  |  |  | 267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | ФССЦ-507-0789 | Переходы диаметром условного прохода 100/50 мм | шт. | 1 | 87,58 |  |  |  | 88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. | ФЕР 16-07-001-01 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 1 | 744,31 | 11,18 | 3,75 | 0,18 | 744 | 11 | 4 |  |  | 1,1615 |  |  | 1,16 |  |  | 0,0125 |  |  | 0,01 |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 59751 | 5420 | 14283 | 1060 |  |  |  | 572,92 |  |  |  |  |  | 80,84 |  |  |

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

2.1. Язык заявки на участие в электронном аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, которыми обменялись участник размещения заказа и заказчик, должны быть написаны на государственном языке Российской Федерации - русском языке, за исключением случаев, установленных частью 5 (статья 3 Федерального закона от 01.06.2005 N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации") или любом другом языке. В последнем случае участник размещения заказа обязан приложить перевод всех без исключения слов, словосочетаний, символов и знаков (включая имена собственные, товарные знаки, марки и т.д.) на русский язык. В случае невозможности перевода тех или иных слов, словосочетаний, символов и знаков участник размещения заказа обязан транслитерировать их на русский язык (изложить в кириллической транскрипции).

2.2. Содержание заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по её заполнению.

2.2.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

2.2.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать информацию:

1) при заключении контракта на выполнение работы для выполнения которых используется товар:

согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

По позициям товаров указанных вразделе 5 (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ) документации электронного аукциона, в отношении которых указаны максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, участник закупки указывает конкретные показатели. При заполнении первой части заявки на участие в электронном аукционе участник закупки должен учитывать, что в первой части своей заявки необходимо указывать товар который необходимо использовать при производстве работ (из которого выполняются все перечисленные работы), при этом максимальные и (или) минимальные значения требований к качеству, техническим характеристикам товаров и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемых товаров, выполняемых работ, потребностям заказчика должны соответствовать следующему: - товары с указанными в описании объекта закупки маркировками означают, что заказчику необходим именно такой товар (либо товар который по своим техническим характеристикам является лучшим заявленного заказчиком). При описании товара в отношении которого в описании объекта закупки заказчиком использованы слова «не должно быть….», «должны быть….», «должен быть….», «должна быть….», «должно быть….», «необходимо….», «предусматривается….», «не хуже чем….», «не допускается….» участнику закупки необходимо предложить товар без применения вышеуказанных слов и словосочетаний так как являются словами сослагательного наклонения и не обладают конкретикой. Указанные с применением предлогов (слов): «не более….», «не менее….», «не выше….», «не ниже….», «не хуже….», частицы "не…." с иными стандартными наречиями русского языка, такими как длиннее, короче, шире, уже, толще, тоньше, легче, тяжелее и т.д., означающими"превышение" или "занижение" значений показателей по сравнению с заданными означают, что участнику закупки необходимо выбрать конкретный показатель (значение).Кроме того, в своей заявке участник закупки должен учитывать, что в данном случае указанный числовой показатель входит в этот диапазон, т.е. является включительным. Указанные характеристики товара с применением союза (слова): «или….» означают, что участнику закупки необходимо выбрать конкретную характеристику составляющего материала. Указанные характеристики товара с указанием диапазонных значений (свыше 5 мм (включительно) до 10 мм (включительно)) означают, что участнику закупки необходимо в первой части заявки указать конкретное значение показателя входящего в указанный диапазон (например «5 мм…… 10 мм» или «6 мм…..8 мм»). При описании товара в отношении, которого в описании объекта закупки заказчиком использованы слова «не должно превышать….», «не должен превышать….» участнику закупки необходимо предложить товар без применения вышеуказанных слов и словосочетаний (например «не превышает…..»).При описании товара, в отношении которого, в описании объекта закупки заказчиком использованы слова «не допускаются….» участнику закупки необходимо предложить товар без применения вышеуказанных слов и словосочетаний (например «отсутствуют…..», «не содержатся»).При описании товара в отношении, которого в описании объекта закупки заказчиком использованы показатели с предлогами «от….» «до….» (от 4 до 6,5 м) участнику закупки необходимо предложить конкретные характеристики товара (например «……5 м»). При описании товара в отношении, которого в описании объекта закупки заказчиком использованы слова «следует применять….» участнику закупки необходимо предложить товар без применения вышеуказанных слов и словосочетаний (например «применено…..»). При описании товара в отношении, которого в описании объекта закупки заказчиком использованы слова «необходимо применять….» участнику закупки необходимо предложить товар с конкретной интерпретацией (например «применён…..»). Не допускается указание в первой части заявки слов типа «будет….», «не превышает… » и других слов и словосочетаний носящих предположительный характер и не обладающих конкретикой. При описании товара в отношении которого в описании объекта закупки заказчиком установлены требования в отношении сорта товара и указаны характеристики соответствующие каждому из сортов участнику закупки необходимо указать конкретный сорт и его конкретные характеристики соответствующие требованиям заказчика. Кроме того участник должен учитывать, что следующие показатели ранжируются Заказчиком следующим образом, а именно: Группа горючести по возрастанию, начиная с самой не горючей: НГ- Г1- Г2- Г3- Г4. Группа воспламеняемости по возрастанию, начиная с самой трудно воспламеняемой: В1- В2- В3- В4. Группа распространения пламени по возрастанию, начиная с самой трудно распространяющей пламя: РП1- РП2- РП3- РП4. Группа дымообразующей способности по возрастанию, начиная с самой трудно дымообразующей: Д1(s1)- Д2(s2)- Д3(s3)- Д4(s4). Группа токсичности по возрастанию, начиная с самой малотоксичной: Т1- Т2- Т3- Т4. Показатель рН любых веществ от 0 до 14 включительно, где 0 - самое кислотное вещество, 14 - самое щелочное. Сорт по возрастанию, начиная с самого некачественного: IV(4)- III(3)- II(2)- I(1)- Высший. Марка по водонепроницаемости по возрастанию, начиная с самой водопроницаемой: W0- W2- W4- W6- W8- W10- W12- W14- W16- W18- W20 (нечетные значения данного показателя являются несуществующими). Марка по подвижности по возрастанию, начиная с самой малоподвижной: Пк0- Пк1- Пк2- Пк3- Пк4- Пк5. Морозостойкость по возрастанию, начиная с самой мало-морозостойкой: F5- F10- F15- F20- F25- F50- F75- F100- F125- F150- F175- F200- F250- F300- F350- F400- F450- F500. Класс опасности для человека (живых организмов) по возрастанию, начиная с самого опасного: 1(I)- 2(II)- 3(III)- 4(IV). Класс радиационной опасности по возрастанию, начиная с самого опасного: 3(III)- 2(II)- 1(I). Класс прочности обоев по возрастанию, начиная с самого не прочного: 1(I)- 2(II)- 3(III). Класс точности по возрастанию, начиная с самого не точного: "С"- "В"- "А". Класс энергоэффективности по возрастанию, начиная с самого энерго не эффективного: "С"- "В"- "А"- "А+"- "А++". Класс защиты от поражения электрическим током по возрастанию, начиная с самого малозащищенного:1(I)- 2(II)- 3(III)-4(IV). Класс механической прочности по возрастанию, начиная с самого малопрочного: М3- М2- М1. Не допускается в первой части заявки применение таких слов как «будет….» и ему подобных, так как они не являются конкретными, а носят предположительный характер.

Указанные единицы измерений значений показателей, установленные Заказчиком являются существенными для Заказчика и, соответственно, не указание или не полное указание участником в составе первой части заявки на участие в аукционе единиц измерения значений конкретных показателей будет расценено комиссией как предоставление сведений, не соответствующих требованиям документации об аукционе.

В случае указания характеристик материала (товара) в разделе 5 (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ) документации электронного аукциона конкретных значений показателей, данные показатели являются показателями, значения которых не могут изменяться и, соответственно, участник закупки должен указать данные показатели в неизменном виде. В случае, если участник закупки не располагает конкретным значением показателя, соответствующего требованиям, установленным документацией об аукционе ввиду того, что не имеет требуемый товар (материал) в наличии, либо конкретное значение такого показателя не может быть обеспечено технологией производства с предусмотренной действующими стандартами точностью и в соответствии с действующими стандартами определяется производителем по результатам испытания готовой продукции, участник закупки вправе указать в первой части своей заявки неконкретное значение такого показателя, в пределах которого производителем гарантировано конкретное значение. При этом указываемое участником в первой части заявки неконкретное значение показателя должно удовлетворять требованиям, установленным в отношении такого показателя документацией об аукционе. Данное правило не распространяется на случаи не указания в составе первой части заявки на участие в аукционе ни товарного знака, ни знака обслуживания, ни фирменного наименования, ни патента, ни полезной модели, ни промышленного образца товара (материала), либо на случаи указания в составе первой части заявки на отсутствие у данного товара (материала) товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, патента, полезной модели, промышленного образца.

В случае, если какой-либо товар предложенный участником закупки не будет иметь наименования страны происхождения товара, в таком случае члены единой комиссии будут считать, что для данного товара наименование страны происхождения товара отсутствует. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, на предмет заключаемого контракта.

2.2.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) декларация о соответствии участника аукциона требованиям о:

- непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства (Под ликвидацией юридического лица понимается прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей к другим лицам в порядке правопреемства (п. 1 ст. 61 ГК РФ); Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом неспособность лица в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"). Признание лица несостоятельным (банкротом) влечет за собой открытие конкурсного производства - процедуры, направленной на соразмерное удовлетворение требований кредиторов;

- неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке. Административное приостановление деятельности является одним из видов административных наказаний, предусмотренных ч. 1 ст. 3.2 КоАП РФ, и заключается во временном прекращении осуществления отдельных видов деятельности. Административное приостановление деятельности назначается судьей, а в отдельных случаях - уполномоченными должностными лицами;

- отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой (в соответствии с Федеральным законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»; Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; Федеральным законом № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; Федеральным законом № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»);

4) декларацию о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.

3. ДАТА И ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

07 июня 2017 года 08-00 время московское.

4. ДАТА ОКОНЧАНИЯ СРОКА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.

08 июня 2017 года.

5. ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА.

13 июня 2017 года.

6. ИНФОРМАЦИЯ О ВАЛЮТЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ КОНТРАКТА И РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ (ПОДРЯДЧИКАМИ, ИСПОЛНИТЕЛЯМИ).

Валютой используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) является российский рубль.

7. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО КУРСА ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ К РУБЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УСТАНОВЛЕННОГО ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОПЛАТЕ КОНТРАКТА: не применяется.

8. РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, СРОК И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

8.1. Размер обеспечения исполнения контракта установлен в размере 30 % от НМЦ и составляет 282156 (Двести восемьдесят две тысячи сто пятьдесят шесть) рублей 00 копеек. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта (423234 рубля 00 копеек), указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса или информацию, подтверждающую добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

8.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.

8.3. Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

8.4. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

8.5. Если победителем электронного аукциона или участником электронного аукциона, с которыми заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение предоставление обеспечения исполнения Контракта не требуется.

8.6. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

8.7. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта на два месяца. В случае если обеспечением исполнения контракта являются денежные средства вносимые участником закупки, то такие денежные средства должны быть перечислены по следующим реквизитам:

Банковские реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: УФК по Курской области (Администрация Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области) р/сч 40302810638073000071 ОКТМО 38602430 Отделение Курск г. Курск БИК 043807001 ИНН 4601000387 КПП 460101001 л/ч 05443000830 Отделение Курск. В тексте платежного поручения указывать: - «Обеспечение исполнения контракта по текущему ремонту водопроводных сетей и водонапорной башни в п. Свердловский Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области.

Документом подтверждающим перечисление средств в качестве обеспечения обязательств по контракту является платёжное поручение оформленное в соответствии с требованиями «Положения о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П).

Контракт заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком, включенным в перечень в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, который ведется Министерством финансов Российской Федерации на основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит размещению на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта на четыре месяца;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Не допускается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации юридическим лицом является организация, которая имеет в собственности имущество, может нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В целях удостоверения в правоспособности юридических лиц, являющихся участниками сделок, и надлежащих полномочиях руководителей данных юридических лиц, имеющих право на законных основаниях на заключение и подписание договоров, влекущих правовые последствия банковская гарантия должна быть подписана лицом или лицами, совершающими сделку, либо должным образом уполномоченными ими лицами. В целях проявления должной осмотрительности для проверки правоспособности юридических лиц, являющихся участниками сделок, и надлежащих полномочиях руководителей данных юридических лиц, имеющих право на законных основаниях на заключение и подписание договоров, влекущих правовые последствия к банковской гарантии в случае её подписания по доверенности должна быть приложена доверенность от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами (часть 4 статьи 185.1 ГК РФ). В случае подписания банковской гарантии руководителем (Председателем Правления, генеральным директором и т.д.) к подписанной банковской гарантии должен быть приложен документ подтверждающий полномочия руководителя.

9. ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКАЗЧИКА ИЗМЕНИТЬ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА.

Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях предусмотренных статьёй 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10. ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЕ, КОНТРАКТНОМ УПРАВЛЯЮЩЕМ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА, СРОК В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПОБЕДИТЕЛЬ ТАКОГО АУКЦИОНА ИЛИ ИНОЙ УЧАСТНИК, С КОТОРЫМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ КОНТРАКТ ПРИ УКЛОНЕНИИ ПОБЕДИТЕЛЯ ТАКОГО АУКЦИОНА ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА, ДОЛЖЕН ПОДПИСАТЬ КОНТРАКТ, УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ТАКОГО АУКЦИОНА ИЛИ ИНОГО УЧАСТНИКА ТАКОГО АУКЦИОНА УКЛОНИВШИМСЯ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА: Ченцов А.П.

По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона или с иным участником аукциона, заявка которого на участие в аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.

В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов заказчик разместит в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который будет составлен путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, обеспечение исполнения контракта или информацию подтверждающую добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов.

В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

С момента размещения в единой информационной системе и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

11. ПОРЯДОК, ДАТА НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ.

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, будут размещены заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе будет продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок будет составлять не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не будут изменять ее суть.

- Началосрокапредоставленияучастникамаукционаразъяснений положенийдокументации31 мая 2017 года при условии подачи запроса 29 июня 2017 года.

- По правилам исчисления сроков, установленных главой 11 ГК РФ, последним днем направления запроса о разъяснении положений документации об аукционе является 03 июня 2017 года.

- Окончание срокапредоставленияучастникамаукционаразъясненийположенийдокументации при условии подачи запроса 05 июня 2017 года.

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ОДНОСТОРОННЕГО ОТКАЗА ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

12.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

12.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.4. Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

12.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении подрядчику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

12.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.7. Заказчик отменит не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика, о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не будет применено в случае повторного нарушения подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

12.8. Заказчик примет решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта будет установлено, что подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

12.9. Информация о подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, будет включена в реестр недобросовестных подрядчиков.

12.10. Если до расторжения контракта подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта объем выполняемой работы будет уменьшен с учетом объема выполненной работы по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, будет уменьшена пропорционально объему выполненной работы.

12.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.12. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, должно быть направлено заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения подрядчиком подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

12.13. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.14. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

12.15. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

12.16. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом подрядчика от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку работы выполнение которой являлось предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями ФЗ «О контрактной системе….».

12.17. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, будет размещена в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.

ПРОЕКТ

КОНТРАКТ № _____

на выполнение работ по текущего ремонта водопроводных сетей и водонапорной башни в п. Свердловский Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области

Администрация Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик»,в лице Главы администрации Ченцова А.П. действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________, именуем(ый)ое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующ ___ на основании __________________, с другой Стороны, а вместе именуемые в дальнейшем Стороны и каждый в отдельности Сторона, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ и иными нормативно правовыми актами РФ по результатам проведения электронного аукциона №____________, идентификационный код закупки: 173460100038746010100100350014322244, размещенного на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и проведенного на электронной площадке – http://www.etp-ets.ru/ Извещение № ____ от «_____» _________ 2017 г. на основании протокола Единой комиссии (протокол № ___ от «____» __________ 2017 г.) заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту водопроводных сетей и водонапорной башни в п. Свердловский Коммунаровского сельсовета Беловского района Курской области (далее - Объект) (далее - работы) в строгом соответствии с объемом, установленным в Ведомости производства работ (приложение 1 к Контракту), с применением материалов отраженных в Характеристики материалов (приложение 2 к Контракту), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему.

1.2. Подрядчик гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных Контрактом. Копии сертификатов и/или декларации соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, подлежат обязательной передаче Заказчику.

1.3. Подрядчик гарантирует соответствие выполняемых работ требованиям действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта, строгое соответствие условиям Контракта и приложений к нему, с учетом особенностей Объекта.

1.4. Подрядчик в течение 3 (трех) дней с даты подписания Контракта представляет на согласование Заказчику График выполнения работ (приложение 3 к Контракту) (далее - График).

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА.

Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 940520 рублей 00 коп.

2.1 Цена Контракта устанавливается в рублях РФ.

2.2. Источник финансирования: средства федерального бюджета, областного бюджета, средства муниципального бюджета.

2.3. Цена Контракта составляет _________________ рублей ( ___________ рублей ___________ копеек), в том числе НДС ( ___%) ______ рублей (_________ рублей _______ копеек) (в случае если Подрядчик является его плательщиком).

В случае заключения контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

2.4. В цену Контракта включены: строительные работы, стоимость материалов, стоимость использования машин и механизмов, рабочей силы, транспорта (включая расходы на проезд к месту выполнения работ), накладные расходы, непредвиденные затраты, устройство временных зданий и сооружений все налоги, страхование, и другие расходы Подрядчика, связанные с выполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

2.5. Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия Контракта за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ.

2.6. Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, после выполнения последним объема работ произведённого за отчётный месяц в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты представления счета, счета-фактуры (при условии применения Подрядчиком общей системы налогообложения) и на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству выполненных работ.

Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными в момент фактического списания цены Контракта (п. 2.3.) полностью с лицевого счета Заказчика.

Документы, переданные по техническим средствам связи, основанием для оплаты Заказчиком не являются.

2.7. На всех документах передаваемых Заказчикуобязательно должны быть указаны наименования Заказчика, Подрядчика, номер и дата Контракта, а также даты оформления таких документов.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1 Срок начала выполнения работ: с даты заключения Контракта.

Срок окончания работ: «30» августа 2017 года.

3.2. Подрядчик выполняет работы, предусмотренные Контрактом, в соответствии с Графиком, согласованным с Заказчиком, который имеет право изменить дату начала выполнения работ на Объекте и сообщить об этом Подрядчику не позднее чем за 1 (один) день до ранее согласованной даты начала работ.

3.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.

3.4. Выполнение работ на Объекте производится Подрядной организацией в рабочие дни. В выходные и праздничные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня проведение работ возможно по предварительному согласованию с Заказчиком (уполномоченным лицом Заказчика на Объекте).

3.5. Дата окончания работ определенная в пункте 3.1. является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных Контрактом сроков выполнения работ.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ.

4.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик уведомляет Заказчика о факте завершения работ.

4.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.1 Контракта, Подрядчик представляет Заказчику комплект отчетной документации, предусмотренной Контрактом, Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акт передачи объекта в эксплуатацию, подписанные Подрядчиком, в 2 (двух) экземплярах.

4.3. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 4.2 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по Контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в приложениях к Контракту, и направляет Подрядчику подписанные Заказчиком по одному экземпляру представленных актов либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.4. Для проверки соответствия объема и качества выполненных Подрядчиком работ, а соответствия и качества, примененных и использованных изделий, оборудования и материалов, требованиям установленным Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. Обязанность по оплате услуг независимых экспертов по проведению соответствующих экспертиз возлагаются на Подрядчика.

4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания/недостатки/произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акт передачи объекта в эксплуатацию в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.

4.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акта передачи объекта в эксплуатацию, по одному экземпляру которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.3 Контракта.

4.7. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акт передачи объекта в эксплуатацию и предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату цены Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

4.8. Обязательства Подрядчика по выполнению работ, предусмотренных Контрактом, считаются выполненными с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, Акта передачи объекта в эксплуатацию и передачи ему предусмотренных Контрактом документов, до получения которых он, Заказчик, вправе не подписывать документы, подтверждающие факт выполнения работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с приложениями к Контракту.

5.1.2. Как лично, так и через уполномоченного представителя, в порядке, установленном Контрактом, в любое время проверять и контролировать ход, сроки и порядок выполнения работ по Контракту, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика, вносить замечания и давать обязательные для выполнения Подрядчиком указания об объеме и ходе выполнения работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ недостатков, устанавливать срок их устранения.

5.1.3. Предоставлять Подрядчику документацию, необходимую для выполнения работ по Контракту.

5.1.4. В случае досрочного выполнения Подрядчиком обязательств по Контракту принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.5. Направлять Подрядчику уведомления о применении штрафных санкций, сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. В порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом и приложениями к нему, принимать и оплачивать выполненные Подрядчиком работы, рассматривать представленные им акты и иные документы и при отсутствии замечаний подписывать их.

5.2.3. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.15 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки порядка выполнения работ принимается Заказчиком и Подрядчиком совместно и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

5.2.4. При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и стоимости выполненных Подрядчиком работ приложениям к Контракту и Акту о приемке выполненных работ вызвать полномочных представителей Подрядчика для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

5.2.5. Заказчик обязуется:

- как лично, так и через уполномоченного лица осуществлять контроль за выполнением работ по ремонту Объекта, принимать выполненные работы;

- своевременно производить оплату надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.3 Контракта.

5.3.2. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ.

5.3.3. Запрашивать имеющиеся в наличии у Заказчика документы, необходимые для выполнения работ по Контракту.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Производить обследование и мониторинг технического состояния элементов зданий и сооружений в зоне влияния работ.

5.4.2. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.

5.4.3. Выполнить работы по Контракту в строгом соответствии с приложениями к Контракту, требованиями законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта, условиями Контракта и приложений к нему, включая индивидуальные особенности Объекта, а также иным требованиям сертификации, безопасности (строительным нормам и правилам пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.).

5.4.4. Обеспечить выполнение работ на Объекте в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

5.4.5. Информировать Заказчика (уполномоченное лицо) о ходе выполнения работ по Контракту.

5.4.6. При оформлении (подготовке, разработке) необходимой предусмотренной Контрактом документации руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, и требованиями Заказчика.

5.4.7. По требованию Заказчика выдавать необходимую информацию и документацию, а также представлять отчеты о ходе выполнения работ по Контракту.

5.4.8. В случае наличия у Заказчика обоснованных замечаний по выполненным работам в дополнительно установленные Заказчиком сроки устранять их за свой счет.

5.4.9. По требованию Заказчика представлять документы, удостоверяющие качество конструкций, изделий и материалов (сертификаты соответствия, технические паспорта, декларации о соответствии гарантийные талоны или иной документ, предоставляемый по гарантии), используемых при ремонте Объекта.

5.4.10. Участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых представителями Заказчика.

5.4.11. Извещать Заказчика обо всех случаях аварийного состояния на Объекте, объемах и стоимости работ по ликвидации аварий.

5.4.12. Нести установленные Контрактом гарантийные обязательства; обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.13. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ.

5.4.14. Представить Заказчику сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок информации об изменении адреса и реквизитов, фактическими данными Подрядчика будут считаться адрес и реквизиты, указанные в Контракте.

5.4.15. Выполнить в полном объеме предусмотренные действующим законодательством, Контрактом и приложениями к нему обязательства, предполагающие передачу в эксплуатацию готового Объекта.

5.4.16. При выполнении работ по настоящему Контракту Подрядчик обязуется привлекать квалифицированных специалистов, отвечающих требованиям действующего законодательства. Персонал подрядной организации должен иметь российское гражданство или иностранное гражданство, в этом случае должны быть соблюдены все требования Законодательства РФ (регистрация по месту нахождения, разрешение на трудовую деятельность в Российской Федерации и т.п.).

5.4.17. Определить и согласовать с Заказчиком места установки строительной техники, грузоподъемных механизмов (при необходимости), места расположения контейнеров-накопителей под мусор.

5.4.18. Нести ответственность за соблюдение его персоналом правил по технике безопасности при проведении работ, за выполнение правил ПТБ и ПТЭ электроустановок, за качественное и своевременное выполнение работ.

По требованию Заказчика Подрядчик обязан представить Заказчику приказ(ы) о назначении ответственных за электробезопасность, пожарную безопасность, технику безопасности, а также удостоверения о проверки знаний норм и правил работы на электроустановках. Все работы связанные с повышенной опасностью оформлять наряд - допусками с предоставлением соответствующих удостоверений и талонов.

5.4.19. Согласовать возможность производства (выполнения) работ связанных с повышенным уровнем шума, запылением, нагрузками на электросети в отдельно согласованное время с Заказчиком.

5.5. Стороны перед началом производства работ назначают и уведомляют друг друга об уполномоченных лицах по вопросам взаимодействия при осуществлении текущей деятельности на Объекте Заказчика.

6. ГАРАНТИИ.

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, установленными Контрактом и приложениями к нему.

6.2. Срок гарантии на выполняемые по Контракту работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ. Срок гарантии на изделия и материалы использованные (применённые) Подрядчиком при производстве работ должен быть не менее срока установленного заводами – изготовителями.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН И ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ.

7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а так же в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), кроме того Заказчик оставляет за собой право, при наличии обстоятельств свидетельствующих о неисполнении, ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств предусмотренных Контрактом, прекратить обязательства Заказчика по оплате стоимости Контракта за вычетом сумм неустойки, штрафа, пени.

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается Контрактом, в порядке, определяемом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063, но не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = Сцб х ДП (где Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП -количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле K = ДП / ДК x 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.4. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), Заказчик начисляет штрафы. Размер такого штрафа устанавливается Контрактом в порядке, определяемом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063,в виде фиксированной суммы и составляет 10 (десять) процентов цены Контракта указанной в пункте 2.3 Контракта.

7.5. Уплата неустойки, штрафа, пени не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в случаях ненадлежащего исполнения обязательства, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

7.7. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательства, Поставщик вправе начислить Заказчику штраф. Размер такого штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в порядке определяемом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 и составляет 2,5 процента цены Контракта указанной в пункте 2.3 Контракта.

7.8. Стороны освобождаются от уплаты штрафа, если докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренной настоящим Контрактом.

8.2. Расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

8.3 Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

До принятия решения об одностороннем отказе Заказчиком проводиться экспертиза выполненной работы, поставленных товаров, материалов, оборудования с привлечением экспертов, экспертных организаций. Односторонний отказ Заказчика от исполнения Контракта может быть принят Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течении одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику.

При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

9.1. Принять к сведению, что Подрядчик предоставил обеспечение исполнения Контракта (банковская гарантия или внесение денежных средств на счет Заказчика (способ обеспечения выбирается Подрядчиком самостоятельно) в размере 282156 (Двести восемьдесят две тысячи сто пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, что составляет 30 % от начальной максимальной цены Контракта. Если начальная (максимальная) цена Контракта была снижена Подрядчиком в ходе электронного аукциона на двадцать пять и более процентов и им не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность, обеспечение исполнения Контракта должно быть представлено Подрядчиком в увеличенном в полтора раза размере, что составляет 423234 рубля 00 копеек.

9.2. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является банковская гарантия срок ее действия должен превышать на четыре месяца срок действия настоящего Контракта.

9.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

9.5. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Подрядчиком внесены денежные средства, Заказчик обязуется возвратить их в полном объеме в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента окончания срока действия Контракта при условии надлежащего выполнения обязательств Подрядчиком.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств, после чего Стороны немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

10.3. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие (либо Торгово-промышленной палатой государства Стороны, заявляющей о таких обстоятельствах).

10.4. Не уведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ.

11.1. Все споры и разногласия, возникающие между Заказчиком и Подрядчиком при заключении, изменении, расторжении, выполнении или признанием недействительным Контракта, а также о возмещении понесенных убытков, рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий — 10 дней с момента их получения.

11.2. В случае невозможности урегулировать спор путем переговоров, данный спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Курской области.

11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его урегулированию.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ.

12.1 Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до «30» ноября 2017 г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

13.1. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.

13.2. Ведомость производства работ (Приложение № 1), Характеристики материалов (Приложение № 2), график выполнения работ (Приложение № 3) являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

13.3. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Стороны обязаны немедленно уведомить друг друга об изменении реквизитов, указанных в разделе 14 настоящего Контракта. Сторона, своевременно не уведомившая другую сторону об изменении своих реквизитов, несет риски и убытки, которые могут у нее возникнуть в связи с исполнением другой стороной своих обязательств.

13.5. Настоящий Контракт составлен в электронной форме и подписан электронными подписями Сторон. По соглашению Сторон могут быть изготовлены бумажные экземпляры настоящего Контракта.

14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

| «Заказчик» | «Подрядчик» |
| --- | --- |
| Адрес (юридический, фактический): Тел./факс: | Адрес (юридический, фактический): Тел./факс: |
| __________________(__________________) «_____»________________201__ | __________________(__________________) «_____»________________201__ |

Приложение к контракту № 1

ВЕДОМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»

_______________ __________________

(ФИО) (ФИО)

Приложение к контракту № 2

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ

| №п/п | Наименование товара | Описание характеристик товара |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 ит.д. |  |  |

«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»

_______________ __________________

(ФИО) (ФИО)

Приложение к контракту № 3

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Физ. объемы | Сроки производства работ |  |  |  | 2017 год, в том числе по месяцам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание | дни, всего | июнь |  | июль | август |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1. | Подготовительный период | комплекс | 1 | 00.00.17 | 00.00.17 |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Разработка грунта | комплекс | 1 | 00.00.17 | 00.00.17 |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 3. | Демонтаж трубопроводов, колонок, гидрантов, задвижек | комплекс | 1 | 00.00.17 | 00.00.17 |  |  |  | 1 |  |
| 4. | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона | комплекс | 1 | 00.00.17 | 00.00.17 |  |  |  | 1 |  |
| 5. | Укладка трубопроводов, монтаж колонок, гидрантов, задвижек | комплекс | 1 | 00.00.17 | 00.00.17 |  |  |  | 0,5 | 0,5 |
| 6. | Оформление исполнительной документации | комплекс | 1 | 00.00.17 | 00.00.17 |  |  |  |  | 1 |

«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»

_______________ __________________

(ФИО) (ФИО)